## Slide 1
Estudo do Pitot e do Venturi
Pitot
Venturi

## Slide 2
Venturi
G = 2 garganta do venturi, onde, por exemplo, DG =D2 = 25 mm
1 = seção de aproximação do venturi, onde, por exemplo, D1 = 40,8 mm
Qteórica = vazão teórica já que o fluido foi considerado ideal (m = 0)
Problema= você não usa um aparelho para medir algo teórico, portanto, como obter a vazão real?

## Slide 3
Para obter a vazão real, necessitamos conhecer alguns coeficientes.
No venturi normalizado CC = 1

## Slide 4
Portanto
para
Venturi
G = garganta do venturi, onde, por exemplo, DG = 25 mm
1 = seção de aproximação do venturi, onde, por exemplo, D1 = 40,8 mm
Cd = Cv
Para resolver o problema proposto há a necessidade de se determinar Cd ou Cv

## Slide 5
Uma das possibilidade é ter a curva característica
Surge novos problemas: como obtê-la e como usá-la?

## Slide 6
Através da bancada:
1. Para cada posição da válvula de 1,5”
2. Lemos h no medidor
h
3. Para um Dh cronometramos o tempo t
Dh e t

## Slide 7
Através da curva característica:
1. Adotamos Re1 no patamar e lemos Cd
2. Como temos Qteórica e agora Cd, achamos Qreal
3. Com Qreal, determinamos v1 e calculamos Re1
4. Se o Re1 der no patamar acabou, caso não repetimos o procedimento com esse Reynolds até coincidir o adotado com o calculado.

## Slide 8
Outra possibilidade através da bancada, obtemos a:
h
Dh e t
Importante: a curva da calibração é uma curva particular.
Chart: Curva de calibração
| 0 | 40 | 80 | 160 | 200 | 240 | 280
Qreal (L/s) | 0 | 0.921 | 1.68 | 2.8271 | 3.1579 | 3.4569 | 3.7319

## Slide 9
Resumindo, no laboratório coletamos os dados.
h
Dh e t
Ensaio | h (mm) | Dh (mm) | t(s) | Conhecemos a temperatura da água e os lados do reservatório que permite calcular a área da seção transversal do mesmo.
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
7 |  |  |  | 

## Slide 10
Ensaio | h (mm) | QR (m³/s) | QR (L/s) | v1 (m/s) | Re1 | Qt (m³/s) | Cd
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  |  | 
Com os dados construímos a tabela de resultados.

## Slide 11
Vamos agora aplicar a equação de Bernoulli ao tubo de Pitot

## Slide 12
pressão total
pressão estática
Sempre instalado contrário ao sentido do escoamento
Ponto de estagnação (0)
Seção (1)
Equação de Bernoulli

## Slide 13
(o)
(1)
Pela equação manométrica se tem:
Dá para determinar a vazão pelo Pitot?

## Slide 14
Colocando o Pitot no eixo, temos a
velocidade máxima do escoamento
turbulento

## Slide 15: Se o Pitot não estiver no eixo da tubulação
Adota-se o escoamento, por exemplo o turbulento, onde se sabe que:
Tendo-se a velocidade real calcula-se a velocidade máxima e média:
Com a velocidade média verifica-se o Reynolds.
Dando turbulento, calcula-se a vazão

## Slide 16: 1. O engenheiro de manutenção constatou um vazamento em um trecho de uma dada instalação, como é esquematizado a seguir. Sabendo que o escoamento na seção (1) é laminar e que tem em (2) e (3) turbulento, pede-se determinar a vazão do vazamento. Dados: nas seções (1), (2) e (3) se considera conduto forçado de seção circular, onde se tem D1 = 38,1 mm; D2 = 15,6 mm; D3 = 26,6 mm; vmáx1= 1 m/s; vmáx3= 2 m/s; h = 3,7 cm; n = 10-5 m²/s; g = 8500 N/m³; gm = 136000 N/m³; g = 9,8 m/s²
Solução no YouTube: https://youtu.be/BvzMGkWs5Ws

## Slide 18
3
Solução no YouTube:
https://youtu.be/5_SJBRZiZRo

## Slide 19
Dado:

## Slide 20
Vamos começar!
4

## Slide 21
Sabendo que o Venturi a seguir tem um coeficiente de vazão igual a 0,98, pede-se determinar a vazão real do escoamento, são dados: A1 = 10 cm²; A2 = 5 cm²; gágua = 1000 kgf/m³ e gHg = 13600 kgf/m³
5