## Slide 1
Associação em série de tubos

## Slide 2: Sistema de tubulações em série
Ao projetar uma tubulação ligando dois pontos distantes 18 km estabeleceu-se uma vazão de 500 L/s, isto quando a tubulação for construída de tubo de concreto de bom acabamento (C = 130) e com diâmetro de 637,8 mm. Por questão de otimização de custos do projeto, optou-se em construir um trecho 1 de tubos de concreto de bom acabamento (C1 = 130) com diâmetro D1 = 800 mm e um trecho 2 em tubos de grés cerâmico vidrado (C2 = 110) com diâmetro D2 = 600 mm, uma vez que se dispõe desses tubos no almoxarifado. Especifique os comprimentos do trecho 1 e 2, respectivamente L1 e L2, para se ter a mesma vazão de 500L/s.
Calculamos as perdas para o diâmetro de 637,8 mm
Pela condição de equivalência, temos:
https://youtu.be/kRRj66LrpWk

## Slide 3: Tubo equivalente as tubulações em série

## Slide 4: Generalizando chegamos a regra de Dupuit
Na associação em série temos a mesma vazão e a mesma perda de carga total
Perda pela fórmula universal
Perda pela fórmula Hazen-Williams