Primeira parte da D1 – Hidráulica II – Turma A

- Ao desenvolver um projeto de uma instalação de bombeamento para uma vazão desejada de 10 m³/h, obtivemos uma equação da CCI representada pela equação:

Especifique o diâmetro exato do rotor para a vazão de 10 m³/h (valor – 4,0)

- No desenvolvimento de um projeto, obtivemos:

Pede-se, para o ponto de trabalho, calcular a potência nominal da bomba, a perda de carga antes da bomba, a velocidade média na tubulação de 2” de aço 40 (Di = 52,5 mm e A = 21,7 cm²) e verificar a existência, ou não, do fenômeno de cavitação. (valor – 6,0)

Dados:

- água a 250C, onde temos: = 997,1 kg/m³ e pvapor= 3166 N/m² (abs);

- leitura barométrica igual a 700 mm Hg;

- perda de carga antes da bomba igual a 59578,8*Q², com a vazão em m³/s