Prova de Hidráulica II – Segunda parte da D1 – Turma C

Nome: __________________________________________________________ RA: __________

1aquestão: Numa associação em paralelo de bombas, para o ponto de trabalho obtido, temos as seguintes informações:

| Bomba A | Bomba B |
| --- | --- |
| QA = 340 m³/h | QB = 125 m³/h |
| HBA= 75 mca | HBB= 75 mca |
| BA = 78% | BB = 65% |

Dados:  = 1000 kg/m³ e g = 9,8 m/s².

Determinar a vazão, a carga manométrica, o rendimento e a potência mecânica resultante da associação em paralelo das bombas A e B. (valor 3,0)

2aquestão: A bomba a ser usada na terceira questão tem o seu rendimento em função da vazão especificado pela equação:

Especifique a vazão ótima da bomba e o intervalo ideal para a mesma operar. (valor – 2,0)

3a Questão: A instalação dada opera com as bombas idênticas associadas em série e cada uma delas tem a curva da carga manométrica da associação em função da vazão representada pela equação a seguir:

No funcionamento com as bombas associadas em série, tem-se que a Leq = 66,32 m; L = 52 m; Di = 52,5 mm; A = 21,7 cm² e o coeficiente de perda de carga distribuída médio igual a 0,025. Para essa situação calcule a vazão e a carga manométrica no ponto de trabalho. (valor – 5,0)