## transição liso rugoso
Cálculo do coeficiente de perda de carga distribuída para o escoamento laminar e para regime hidraulicamente rugoso (neste caso método iterativo)
DH | 0.0409 | m
n | 1e-06 | m²/s
K | 4.8e-05 | m
Xo | 7.07 | -
|  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F
ensaios | Q (m³/s) | Re | f | A1 | X1 | Xo-X1 | f1 | A2 | X2 | X1-X2 | f2 | A3 | X3 | X2-X3 | f3 | A4 | X4 | X3-X4 | f4 | A5 | X5 | X4-X5 | f5 | A6 | X6 | X5-X6 | f6 | A7 | X7 | X6-X7 | f7
1 | 0.0023 | 71636.5845 | 0 | -3.2483 | 6.5259 | 0.54413 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -0.00047282 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -6.7293e-09 | 0.023478 | 0 | 0 | 6.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5e-05 | 1557.3171 | 0.041096 | 0 | 0.75503 | 6.315 | 0 | 0 | 0.36034 | 0.39469 | 0 | 0 | 0.21958 | 0.14076 | 0 | 0 | 0.14846 | 0.071117 | 0 | 0 | 0.10626 | 0.042203 | 0 | 0 | 0.078793 | 0.027467 | 0 | 0 | 0.059829 | 0.018964 | 0
3 | 0.0023 | 71636.5845 | 0 | -3.2483 | 6.5259 | 0.54413 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -0.00047282 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -6.7293e-09 | 0.023478 | 0 | 0 | 6.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.0023 | 71636.5845 | 0 | -3.2483 | 6.5259 | 0.54413 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -0.00047282 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -6.7293e-09 | 0.023478 | 0 | 0 | 6.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.0023 | 71636.5845 | 0 | -3.2483 | 6.5259 | 0.54413 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -0.00047282 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -6.7293e-09 | 0.023478 | 0 | 0 | 6.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.0023 | 71636.5845 | 0 | -3.2483 | 6.5259 | 0.54413 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -0.00047282 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -6.7293e-09 | 0.023478 | 0 | 0 | 6.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.0023 | 71636.5845 | 0 | -3.2483 | 6.5259 | 0.54413 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -0.00047282 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -6.7293e-09 | 0.023478 | 0 | 0 | 6.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.0023 | 71636.5845 | 0 | -3.2483 | 6.5259 | 0.54413 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -0.00047282 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -6.7293e-09 | 0.023478 | 0 | 0 | 6.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.0023 | 71636.5845 | 0 | -3.2483 | 6.5259 | 0.54413 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -0.00047282 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -6.7293e-09 | 0.023478 | 0 | 0 | 6.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.0023 | 71636.5845 | 0 | -3.2483 | 6.5259 | 0.54413 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -0.00047282 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -6.7293e-09 | 0.023478 | 0 | 0 | 6.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0.0023 | 71636.5845 | 0 | -3.2483 | 6.5259 | 0.54413 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -0.00047282 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -6.7293e-09 | 0.023478 | 0 | 0 | 6.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0.0023 | 71636.5845 | 0 | -3.2483 | 6.5259 | 0.54413 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -0.00047282 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -6.7293e-09 | 0.023478 | 0 | 0 | 6.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0.0023 | 71636.5845 | 0 | -3.2483 | 6.5259 | 0.54413 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -0.00047282 | 0 | -3.2632 | 6.5263 | -6.7293e-09 | 0.023478 | 0 | 0 | 6.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
f | valor |  | Q (l/s)
1 | 0.023478 |  | 2.3
2 | 0.041096 |  | 0.05
3 | 0.023478 |  | 2.3
4 | 0.023478 |  | 2.3
5 | 0.023478 |  | 2.3
6 | 0.023478 |  | 2.3
7 | 0.023478 |  | 2.3
8 | 0.023478 |  | 2.3
9 | 0.023478 |  | 2.3
10 | 0.023478 |  | 2.3
11 | 0.023478 |  | 2.3
12 | 0.023478 |  | 2.3
13 | 0.023478 |  | 2.3

## regime liso
Cálculo do coeficiente de perda de carga distribuída para regime hidraulicamente liso
DH | 0.0409 | m
n | 1e-06 | m^2/s
ensaios | Q | Re | f
1 | 0.0023 | 71636.5845 | 0.019079
2 | 0.0023 | 71636.5845 | 0.019079
3 | 0.0023 | 71636.5845 | 0.019079
4 | 0.0023 | 71636.5845 | 0.019079
5 | 0.0023 | 71636.5845 | 0.019079
6 | 0.0023 | 71636.5845 | 0.019079
7 | 0.0023 | 71636.5845 | 0.019079
8 | 0.0023 | 71636.5845 | 0.019079
9 | 0.0023 | 71636.5845 | 0.019079
10 | 0.0023 | 71636.5845 | 0.019079
11 | 0.0023 | 71636.5845 | 0.019079
12 | 0.0023 | 71636.5845 | 0.019079
13 | 0.0023 | 71636.5845 | 0.019079